## ppppppppppppppppppp
Budynek Biurowy A-POW NFZ Gdańsk_Klimatyzacja_2
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. | Nazwa | RAZEM
1 | Instalacja klimatyzacji
1.1 | Klimatyzacja system 1 (strona lewa-parter i Ip; IIp i IIIp)
2 | Instalacja klimatyzacji
2.1 | Klimatyzacja system 2 (strona prawa-parter i Ip; IIp i IIIp)
3 | Dostawa i montaż urządzeń
4 | Gwarancja pięcioletnia
5 | Roboty towarzyszące
RAZEM
Słownie:
Budynek Biurowy A-POW NFZ Gdańsk_Klimatyzacja_2
PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Instalacja klimatyzacji
1.1 |  | Klimatyzacja system 1 (strona lewa-parter i Ip; IIp i IIIp)
1 d.1.1 | SST-01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35 mm w instalacjach na ciśnienie do 1MPa | m | 82.00
2 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 9,52 | m | 77.00
3 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 12,70 | m | 90.00
4 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 15,88 | m | 60.00
5 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 19,05 | m | 25.00
6 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 22,2 | m | 29.00
7 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 28,58 | m | 31.00
8 d.1.1 | SST-01 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 25.00
9 d.1.1 | SST-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych rurociąg z PP o średnicy zewnętrznej 20 mm. ( w izolacji otuliną izolacyjną o gr. 6 mm ) | m | 100.00
10 d.1.1 | SST-01 | J.w. lecz o średnicy zewnętrznej 40 mm. ( w izolacji otuliną izolacyjną o gr. 6 mm ) | m | 100.00
11 d.1.1 | SST-01 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową | podejście | 43
12 d.1.1 | SST-01 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 25 mm - umywalkowy z PCV | szt | 43
13 d.1.1 | SST-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. | m | 200.00
14 d.1.1 | SST-01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami K-flex ST Frigo fi 28 | m | 5.00
15 d.1.1 | SST-01 | Pompka skroplin Mini Orange | szt | 12
16 d.1.1 | SST-01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami TK-flex ST Frigo fi 35 | m | 10.00
17 d.1.1 | SST-01 | Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl. | 1
18 d.1.1 | SST-01 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności | kpl. | 1
19 d.1.1 | SST-01 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym | kpl. | 1
20 d.1.1 | SST-01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl. | 1
Razem dział: Klimatyzacja system 1 (strona lewa-parter i Ip; IIp i IIIp)
Razem dział: Instalacja klimatyzacji
2 |  | Instalacja klimatyzacji
2.1 |  | Klimatyzacja system 2 (strona prawa-parter i Ip; IIp i IIIp)
21 d.2.1 | SST-01 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35 mm w instalacjach , na ciśnienie do 1MPa, | m | 80.00
22 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 9,52 | m | 66.00
23 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 12,70 | m | 86.00
24 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 15,88 | m | 46.00
25 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 19,05 | m | 21.00
26 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 22,2 | m | 19.00
27 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz - rury fi 28,58 | m | 28.00
28 d.2.1 | SST-01 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 25.00
29 d.2.1 | SST-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych rurociąg z PP o średnicy zewnętrznej 20 mm. ( w izolacji otuliną izolacyjną o gr. 6 mm ) | m | 100.00
30 d.2.1 | SST-01 | J.w. lecz o średnicy zewnętrznej 40 mm. ( w izolacji otuliną izolacyjną o gr. 6 mm ) | m | 100.00
31 d.2.1 | SST-01 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą wciskową | podejście | 37
32 d.2.1 | SST-01 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 25 mm - umywalkowy z PCV | szt | 37
33 d.2.1 | SST-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. | m | 200.00
34 d.2.1 | SST-01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami K-flex ST Frigo fi 28 | m | 3.00
35 d.2.1 | SST-01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami TK-flex ST Frigo fi 35 | m | 10.00
36 d.2.1 | SST-01 | Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni | kpl. | 1
37 d.2.1 | SST-01 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. | kpl. | 1
38 d.2.1 | SST-01 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym | kpl. | 1
39 d.2.1 | SST-01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl. | 1
Razem dział: Klimatyzacja system 2 (strona prawa-parter i Ip; IIp i IIIp)
Razem dział: Instalacja klimatyzacji
3 |  | Dostawa i montaż urządzeń
40 d.3 | SST-01 | Montaż klimatyzatorów - jedn. wewnętrzne - wraz z wykonaniem instalacji sterującej pracą urządzeń | szt | 80
41 d.3 | SST-01 | Montaż jednostki zewnętrznej - wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej pod agregat skraplający U w a g a! Kasetę załączająca układ klimatyzacji - zamontować w pom. na poziomie Piwnicy ( wskazanym przez Projektanta) | szt | 4
42 d.3 | SST-01 | Zakup urządzeń klimatyzacyjnych Jednostka zewnętrzna VRF (R 410A).: ARUN 140 LT3 - 1 szt. ARUN 180 LT3 - 2 szt. ARUN 200 LT3 - 1 szt. Jednostka wewnętrzna ( R 410A) Ścienna.: - ARNU07GSEL2 - 50 szt. - ARNU09GSEL2 - 1 szt. - ARNU12GSEL2 - 15 szt. - ARNU15GSEL2 - 8 szt. Kasetonowa.: - ARNU07GTRC2 - 1 szt. - ARNU12GTRC2 - 4 szt. - ARNU15GTRC2 - 1 szt. Rozgałęzienia.: - ARBLN03321 - 36 szt. - ARBLN01621 - 38 szt. - ARBLN07121 - 3 szt. Sterownik przewodowy PQRCVSL0QW - 80 szt. Panel do kaset PT-UMC - 6 szt. | kpl | 1
Razem dział: Dostawa i montaż urządzeń
4 |  | Gwarancja pięcioletnia
43 d.4 | SST-01 | Gwarancja pięcioletnia.: - 2 razy w roku - Konserwacja przez Autoryzowaną Firmę Serwisową. ( 10 konserwacji prze 5 lat ) | kpl | 1
Razem dział: Gwarancja pięcioletnia
5 |  | Roboty towarzyszące
44 d.5 | SST-01 | Prace towarzyszące.: - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej agregaty skraplające ( ok. 80,00 mb - z pomieszczenia wskazanego przez Projektanta >>Piwnica lub Parter < | kpl | 1
Razem dział: Roboty towarzyszące
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: