Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 73/2012/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 8 listopada 2012 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2011 /DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.

| Tab. 1.13.2 ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Poziom skalujący |  | Szczegółowe parametry oceny | Warunki dodatkowo oceniane |  |  |  |
|  | Treść | Waga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów oceny | Treść | Typ odpowiedzi | L.p. | Treść | Liczba punktów jednostkowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| jakość | personel | 2 | czas pracy pielęgniarki | jedna odpowiedź do wyboru | 1 | obecność pielęgniarki na każdej zmianie | 2,0 |
|  | jakość badań | 20 | liczba badań wykonywanych w pracowni | jedna odpowiedź do wyboru | 2 | liczba badań endoskopowych przewodu pokarmowego zrealizowanych rocznie w pracowni (wykonanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, także poza umową z NFZ) – min. 800 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | 3 | liczba badań tomografii komputerowej zrealizowanych rocznie w pracowni (wykonanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, także poza umową z NFZ) - min. 5 000 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | 4 | liczba badań rezonansu magnetycznego zrealizowanych rocznie w pracowni (wykonanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, także poza umową z NFZ) - min. 2 500 | 5,0 |
|  | zewnętrzna ocena jakości | 3 | certyfikaty jakości | jedna odpowiedź do wyboru | 5 | certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy | 3,0 |
|  | wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym | -5 | obniżenie jakości świadczeń | jedna odpowiedź do wyboru | 6 | udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) | 1,0 |
|  |  |  | ograniczanie dostępności do świadczeń | jedna lub więcej odpowiedzi | 7 | nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy | 3,0 |
|  |  |  |  |  | 8 | nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 9 | obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 3,0 |
|  |  |  |  |  | 10 | pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy | 3,0 |
|  |  |  | nieprawidłowa realizacja świadczeń | jedna lub więcej odpowiedzi | 11 | niezasadne ordynowanie leków | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 12 | nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń | 2,0 |
|  |  |  | nieuprawnione zmiany warunków umowy | jedna lub więcej odpowiedzi | 13 | nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 14 | udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 15 | nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń | 2,0 |
|  |  |  | inne naruszenia postanowień umowy | jedna lub więcej odpowiedzi | 16 | przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 17 | udaremnienie lub utrudnianie kontroli | 3,0 |
|  |  |  | negatywny wynik rekontroli | jedna lub więcej odpowiedzi | 18 | niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych | 3,0 |
|  |  |  |  |  | 19 | stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach | 3,0 |
| kompleksowość | zakres wykonywanych świadczeń | 15 | zakres wykonywanych świadczeń | jedna odpowiedź do wyboru | 20 | posiadanie aparatu wielowarstwowego o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x,y min. 15 par linii/cm dla skanu 360, średnica okola min. 70 cm oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 16-26 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 1-26. | 7,0 |
|  |  |  |  |  | 21 | posiadanie aparatu wielowarstwowego (o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie i zdolności rozdzielczej izotropowej min. 0,8 mm, o czasie skanu 360 max 0,6 s – modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii z czasem obrotu nie dłuższym niż 0,4s) oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 27 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 1-27 | 10,0 |
|  |  |  |  | jedna odpowiedź do wyboru | 22 | posiadanie systemu MR min. 25 mT/m, min. 1.0T oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VIII, lp. 19-21 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS w zał. 2VIII, lp. 1-21 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | 23 | posiadanie systemu MR min. 30 mT/m, min. 120mT/m/ms, min. 1.5T oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VIII, lp. 22-25 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS, w zał. 2VIII, lp. 1-25 | 10,0 |
| dostępność | harmonogram pracy | 15 | liczba godzin pracy pracowni w tygodniu | jedna odpowiedź do wyboru | 24 | powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 25 | powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie | 4,0 |
|  |  |  |  |  | 26 | powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie | 6,0 |
|  |  |  |  |  | 27 | powyżej 48 godzin | 8,0 |
|  | dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo | 5 | dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo | jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru | 28 | podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5% | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 29 | przy lokalizacji pracowni powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 30 | co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych | 2,0 |
| cena | obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 | 20 | cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy |  |  |  |  |